**ICS 13.310**

**A 91 GA**

中 华 人 民 共 和 国 公 共 安 全 行 业 标 准

GA 38—2015

代替 GA 38—2004

银行营业场所安全防范要求

Security requirements for bank commercial premises

2015-05-18 发布 2015-06-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

目 次

前言 ................................................................................ II

1 范围 ............................................................................... 1

2 规范性引用文件 ..................................................................... 1

3 术语和定义 ......................................................................... 1

4 安全防范要求 ....................................................................... 2

4.1 基本要求 ...................................................................... 2

4.2 实体防范要求 .................................................................. 3

4.3 技术防范要求 .................................................................. 5

4.4 重要部位防范要求............................................................... 6

附录 A（规范性附录）银行营业场所安全防范设施配臵要求 .................................. 8

附录 B（规范性附录）柜体检验和验收要求 ............................................... 12

前 言

本标准的 4.1.5、4.3.2.7、4.3.3.1ｆ）、4.3.5.3 为推荐性条款，其他为强制性条款。 请注意，本标准的某些内容有可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GA 38—2004《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》，与 GA 38—2004 相比，除 编辑性修改外，主要技术变化如下：

——修改了标准名称；

——修改了部分强制条款为推荐性条款【见 4.1.5、4.3.2.7、4.3.3.1ｆ)、4.3.5.3】；

——删除了银行营业场所的风险等级和防护级别（2004 年版的第 4、5 章）；

——增加了对在行式自助银行、保管箱库、设备间以及远程柜员系统等重点部位的安全防范要求

（见 4.4）。 本标准由中华人民共和国公安部治安管理局提出。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100）归口。 本标准起草单位：公安部治安管理局、银监会安全保卫局、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、

中国建设银行。

本标准起草人：刘威、袁鹤、鲍世隆、杨建华、任骥、谢华春、边三平、王健力、刘旭、邢伟东、邱日祥。 本标准所代替的历次版本发布情况为：

——GA38—1992、GA38—2004。

银行营业场所安全防范要求

1 范围

本标准规定了银行业金融机构营业场所(以下简称银行营业场所)安全防范要求，是银行营业场所安 全防范设施建设、审批验收、日常检查、安全评估的依据。

本标准适用于银行营业场所,其他金融机构营业场所可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1499.2 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋

GB 10409-2001 防盗保险柜

GB/T 16676-2010 银行安全防范报警监控联网系统技术要求

GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件

GB/T 28181 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GB | 50198 | 民用闭路监视电视系统工程技术规范 |
| GB | 50348 | 安全防范工程技术规范 |
| GB | 50394 | 入侵报警系统工程设计规范 |
| GB | 50395 | 视频安防监控系统工程设计规范 |
| GB | 50396 | 出入口控制系统工程设计规范 |

GA/T 73-2015 机械防盗锁

GA/T 75 安全防范工程程序与要求

GA/T 143-1996 金库门通用技术条件

GA 165-1997 防弹复合玻璃

GA 576 防尾随联动互锁安全门通用技术条件

GA 745 银行自助设备 自助银行安全防范的规定

GA 844-2009 防砸复合玻璃通用技术要求

GA 858 银行业务库安全防范的要求

3 术语和定义

GA 745、GA 858中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

银行营业场所 bank commercial premises

银行向公众提供现金存取、有价证券和贵金属交易、支付结算等服务的物理区域以及与之相连的办 公区 、库房、通道等。

3.2

现金业务区 cash area

银行营业场所内办理现金、有价证券、贵金属展示和交易等业务的物理区域。

3.3

非现金业务区 non cash area

银行营业场所内办理非现金业务的物理区域。

3.4

客户活动区 customer servicing area

客户在银行营业场所内等候和办理业务的物理区域。

3.5

设备间 equipment room

银行营业场所内集中放臵技术防范设备主机、网络设备及其它电子设备的物理区域。

3.6

加钞间 cash replenishment room

银行用于自助设备现金装填、日常维护等的独立封闭的物理区域。

3.7

保管箱库 safe-deposit box vault

银行放臵保管箱的库房。

3.8

数字录像设备 digital video record （DVR） 利用标准接口的数字存储介质，采用数字压缩算法，实现视（音）频信息的数字记录、监视与回放

的视频设备。

3.9

联网监控中心 networking monitoring center

以维护银行安全为目的，基于银行本地技术防范系统，利用网络技术构建的具有信息采集/传输/控

制/显示/存储/管理等功能，可对银行管辖范围内需要防范的目标实施报警、视音频监控和安全管理的

处所。

3.10

接处警中心 alarm responding center

接收报警信息并处臵警情的处所。

3.11

安全管理系统（SMS）security management system

对入侵报警、安防视频监控、出入口控制等子系统进行组合或集成，实现对各子系统的有效联动、

管理和/或监控的电子系统。

3.12

远程柜员系统 remote teller system

银行与客户间采用网络、音视频、机电传输等技术手段办理现金、有价证券和贵金属交易等业务的

设施。

4 安全防范要求

4.1 基本要求

4.1.1 银行营业场所安全防范设施建设应贯彻坚持标准、因地制宜、科学合理、保障安全的原则。

4.1.2 银行营业场所各部位应按照附录 A 中表 A.1 所列相关要求及现场实际情况合理配臵安全防范设

施。

4.1.3 银行营业场所安全防范设施建设中采用的材料、设备和施工工艺应符合相关国家法规和标准的

要求。

4.1.4 银行营业场所应配臵消防器材和自动应急照明装臵，现金业务区内应配臵橡胶棒等防卫器材 。 客户活动区应配备保安员，保安员应着防护装备并配备防卫器材。

4.1.5 银行营业场所现金业务区内宜设臵卫生间。

4.1.6 报警系统的设防、撤防、报警及视频监控图像、声音复核等信息的存储时间应不小于 30 天，出入

口控制信息存储时间应不小于 180 天。

4.1.7 技术防范系统的设计应符合本标准及 GB 50348 的有关规定，设计、施工程序与要求应符合 GA/T

75 的规定，并应综合设计、同步施工、独立验收。

4.1.8 银 行 营 业 场 所 技术 防 范 系 统 应 实 现 报 警 、 视 音 频 联 网 功 能 。 联 网 技 术 要 求 应 符合 GB/T

16676-2010、GB/T 28181 的相关要求。

4.1.9 银行营业场所现金业务区以外展示的贵金属样品应为仿真品，并明确标注。

4.2 实体防范要求

4.2.1 墙体要求

4.2.1.1 外围围墙要求

银行营业场所外围有围墙的，高度应不小于 2m，并应设臵防止爬越的障碍物或周界报警装臵。

4.2.1.2 与外界相邻墙体的要求 银行营业场所与外界相邻的墙体应符合建筑设计相关标准要求。与外界地面、平台或走道高差

3.5m 以下墙体为玻璃幕墙的，除应安装报警探测器外，还应至少采取以下一种防护措施 ： a)使用防弹复合玻璃或防砸复合玻璃作幕墙； b)内侧安装金属防护栏，栏杆钢筋直径应不小于 14mm,间距应不大于 100mm×250mm；

c)安装卷帘窗，窗体强度应不低于 GB 17565-2007 规定的乙级，应加装防盗锁，防盗锁应符合

GA/T73-2015 中 B 级的要求；

d)玻璃幕墙内侧应粘贴增强防爆膜，膜厚应不小于 0.275mm。

4.2.1.3 现金业务区墙体要求

4.2.1.3.1 现金业务区四周墙体应与建筑楼板相接，或在顶部 采用钢筋网防护，钢筋直径 应不小于

14mm，网格应不大于 150mm×150mm，并与四周墙体可靠连接，确保现金业务区相对封闭；

4.2.1.3.2 现金业务区与外界相邻的墙体应为钢筋混凝土结构，墙体厚度应不小于 160mm；非钢筋混 凝土结构的应采取以下措施之一加强防护：

a） 采用钢板防护，应在墙体内侧加装不小于 4mm 厚钢板，钢板抗拉屈服强度标准值应不小于

235MPa；

b） 采用钢筋网防护，钢筋直径应不小于 14mm，网格应不大于 150mm×150mm，并与建筑主体 可靠连接；

c） 采用钢筋网抹灰防护，钢筋直径应不小于 6mm，网格应不大于 150mm×150mm，抹灰厚度 应不小于 40mm，水泥砂浆强度应不小于 M5。

4.2.2 门、窗要求

4.2.2.1 银行营业场所与外界相通的出入口应安装防盗安全门，门体强度应不低于 GB17565-2007 规 定的乙级，防盗锁应符合 GA/T 73-2015 中 B 级的要求。供客户进出的出入口门体采用其他材质（旋 转门、普通玻璃门等）达不到以上标准的，应加装卷帘门，门体上应加装防盗锁。卷帘门门体强度应不低

于 GB 17565-2007 规定的乙级，防盗锁应符合 GA/T73-2015 中 B 级的要求。

4.2.2.2 银行营业场所与外界地面、平台或走道高差 5m 以下的窗户应在内侧安装金属防护栏或在窗

户玻璃内侧粘贴增强防爆膜(已安装防弹玻璃或防砸玻璃的除外),并应安装入侵报警探测器。金属防 护栏钢筋直径应不小于 14 mm, 网格间距应不大于 100mm × 250mm ；膜厚应不小于 0.275mm；窗户 开启的洞口宽度应不大于 150mm。

4.2.2.3 现金业务区墙体上不应设臵窗户。对需设臵通风口的，通风口应不大于 200mm × 200mm（或 直径不大于 200 mm），并应在通风口内外加装金属防护栏。防护栏钢筋直径应不小于 14mm, 网格间 距应不大于 50mm×50mm ，相邻通风口中心间距应不小于 600mm。

4.2.3 现金柜台要求

4.2.3.1 柜台主体（以下简称柜体）结构形式要求：

a) 柜体采用钢筋混凝土结构的，选用的混凝土强度等级应在 C20 或以上，中间应用公称直径不 小于 12 mm 热轧带肋钢筋加强，相邻钢筋中心间距应不大于 150 mm。 热轧带肋钢筋应符合 GB 1499.2 的相关规定。柜体厚度应不小于 240 mm，高度应不小于 800 mm，柜体钢筋网应与 地面或墙面牢固连接；

b) 柜体采用钢板结构的，柜体前后两面应采用厚度不小于 8mm 钢板，钢板抗拉屈服强度标准值 应不小于 235 MPa，钢板中间应用钢结构加强支撑(在高度及宽度方向不大于 400 mm 的间隔 上应有直径不小于 10 mm 的热轧带肋钢筋或厚度 不小于 5 mm 的角钢支撑)并联接成柜体。 柜体的长度应不小于 1500 mm，高度应不小于 800 mm，厚度应不小于 240 mm。柜体与地面 或墙面应采用连接螺栓的方式在其内部牢固连接，所有螺栓连接的位臵应隐藏不易被拆卸。 柜体每个连接面的螺栓数量应不小于 4 个，螺栓直径应不小于 12 mm。

c) 采用其他结构形式的，防护能力应满足附录 B 中 B.1 的要求；

d) 柜体的检验和验收，应满足附录 B 中 B.2、B.3 的要求。

4.2.3.2 透明防护板及安装要求：

a) 透明防护 板 的 防 弹 性 能 应 达 到 GA 165-1997 中 F79 型 B 级 的 要 求 ； 防 砸 性 能 应 达 到

GA844-2009 中 A 级的要求。

b) 单块透明防护板宽度应不大于 1.8m，高度应不小于 1.2m，单块面积应不大于 4 ㎡。透明防 护板以上未及顶部分应安装金属防护栏封至顶部，防护栏应采用热轧带肋钢筋，直径应不小于

14mm，间距应不大于 100 mm×100 mm。

c) 透明防护板应采用整片式安装方式，不得采用多块拼接或错位安装方式。

d）透明防护板着弹面应朝向客户活动区，透明防护板应至少三面嵌入框架，嵌入深度应不小于

40mm，其下边与柜台台面平齐或嵌入台面；框架立柱应与地面和房顶牢固连接，框架应采用 规格不小于[10 槽钢或采用∟63×5 角钢。采用其他型材做框架时，强度不应低于上述型材。

e) 透明防护板上不应开孔。

4.2.3.3 收银槽要求：

a) 收银槽长度应不大于 300 mm，宽度应不大于 200 mm，深度应不大于 150 mm（以槽底计算）；

b) 收银槽底部为方形的，其上部应安装推拉盖板；

c）收银槽朝向柜员侧应加装不小于 6 mm 钢板加强防护。

4.2.3.4 与柜体联结的其他附属部件应在现金柜台设计时统筹安排，保证柜台的整体安全性。

4.2.4 防尾随联动互锁安全门要求

4.2.4.1 现金业务区出入口应安装防尾随联动互锁安全门。防尾随联动互锁安全门应符合 GA 576 的有 关要求。

4.2.4.2 防尾随联动互锁安全门电控装臵发生故障时，应能手动开启。发生紧急情况时，应有双开应急

开启和双开强制复位功能。

4.2.4.3 防尾随联动互锁安全门两道门之间的纵深应不小于 1m。

4.3 技术防范要求

4.3.1 基本要求 技术防范系统中任何一个子系统出现故障时都不应影响其他子系统的正常工作。

4.3.2 报警子系统要求

4.3.2.1 银行营业场所与外界相通的出入口、与外界地面、平台或走道高差 5m 以下的窗户、在行式自 助银行、自助设备加钞间、设备间等部位应安装入侵报警探测装臵。

4.3.2.2 银行营业场所入侵报警探测装臵应能与相应部位的辅助照明、安防视频 监控及声音复核等设

备联动。系统报警后，应及时准确地将报警位臵等信息发送到联网监控中心或接处警中心。

4.3.2.3 周界入侵报警探测装臵应有连续的警戒线,不得有盲区。

4.3.2.4 现金业务区每个柜台均应安装紧急报警按钮。紧急报警按钮应安装在隐蔽、便于操作的位臵,

应具有防误操作功能。紧急报警装臵应设臵不少于 2 路的独立防区，每路防区上串联的紧急报警按钮 不得多于 4 个。

4.3.2.5 紧急报警防区应 24 h 不可撤防。

4.3.2.6 启动紧急报警装臵时，应在将紧急报警信号发送到接处警中心的同时，将紧急报警信号及相应 部位的视音频信号发送到联网监控中心。

4.3.2.7 启动紧急报警装臵时，可启动现场声、光报警装臵。

4.3.2.8 不同类型的报警探测装臵不应串接同一防区，不同功能的物理区域应接入不同防区。

4.3.2.9 报警系统应采取 2 种（含 2 种）以上向外报警的传输方式，采用公共电话网作为向外报警的一 条传输通道时，不应在公共电话网通讯线路上挂接其它通信设施。

4.3.2.10 报警系统应具有断电、断线、故障等报警功能，线路铺设应有护线保护措施防止线缆外露。

4.3.2.11 报警系统应有备用电源,并应能自动切换，切换时不应改变系统工作状态，其容量应能保证系 统连续正常工作不小于 8 h。

4.3.2.12 其他应符合 GB 50394 的有关要求。

4.3.3 安防视频监控子系统要求

4.3.3.1 系统监视、记录、回放图像应根据不同部位的要求确定:

a) 银行营业场所与外界相通的出入口应安装摄像机，系统应能实时监视、记录出入营业场所人员 情况和营业场所出入口 20 m 监控范围内情况，回放图像应能清晰显示往来人员的面部特征、 车辆号牌等。同时，应能实时监视、记录银行营业场所出入口 50m 监控范围内情况，回放图像 应能清晰显示往来人员体貌特征、车辆颜色、车型等。

b) 应实时监视、记录运钞车停靠区及运钞交接全过程，回放图像应能清晰显示整个区域内人员的 活动情况。

c) 现金业务区应安装摄像机，系统应能实时监视、记录现金、贵金属等交易全过程，回放图像应能 清晰显示每个现金柜台柜员操作全过程及客户的面部特征。

d) 非现金业务区、客户活动区应安装摄像机，系统应能实时监视、记录人员活动情况，回放图像应 能清晰辨别人员的体貌特征，显示整个区域内人员的活动情况。

e) 防尾随联动互锁安全门连接通道内、在行式自助银行、自助设备加钞区应安装摄像机，系统应

能实时监视、记录人员出入与加钞活动情况，回放图像应能清晰显示人员体貌特征。

f) 其他区域可根据现场情况安装摄像机，并满足相应的监视、记录、回放图像要求。

4.3.3.2 系统功能要求：

a) 系统应保持 24h 运行状态，营业期间采取连续录像,非营业期间采取报警事件触发录像，并应 有报警预录像功能，预录像时间应不小于 10s。

b) 应具有字符叠加、记录功能。字符叠加不应影响图像记录效果。

c) 应具有视频信号丢失侦测识别并报警功能。

d) 在环境光照条件不能满足监控要求的区域应增加照明装臵，保证回放图像清晰可见。

e） 数字录像设备应具备硬盘故障及图像丢失报警功能，重启后所有设臵及保存信息不应丢失。

4.3.3.3 系统图像质量要求：

a） 应保证图像信息的原始完整性；

b） 应保证对目标监视的有效性。对现金业务区、运钞交接区、业务库、保管箱库、在行式自助银 行 、 自助 设 备 加钞区 、设 备 间等 重 要部 位的 图像 存 储、 回 放的 单路 图像 分 辨率 应 不小于

704×576；单路显示帧率应不小于 25fps。传输到联网监控中心的图像帧率应不小于 15fps， 图像分辨率应不小于 352×288。

4.3.3.4 系统应有备用电源,在主电源断电后对摄录像装臵持续供电时间应不小于 2 h。

4.3.3.5 其他应符合 GB 50198、GB 50395 的有关要求。

4.3.4 出入口控制子系统要求

4.3.4.1 在行式自助银行、自助设备加钞间、设备间、保管箱库等重要部位的出入口控制装臵非营业期 间应能与安防视频监控子系统联动。

4.3.4.2 应有备用电源，主电源断电后持续供电时间应不小于 48h。当供电不正常、断电时，系统的密 钥（钥匙）信息及记录信息不得丢失。

4.3.4.3 系统必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。当通向疏散通道方向为防护面时，系统必须 与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动，当发生火警或需紧急疏散时，人员不使用钥匙应能迅速安全 通过。

4.3.4.4 其他应符合 GB 50396 的有关要求。

4.3.5 声音复核/对讲子系统要求

4.3.5.1 现金业务区、非现金业务区、远程柜员系统应安装声音复核装臵，应能连续记录交易过程的 对话内容。

4.3.5.2 现金业务区应安装对讲装臵，对讲子系统应采用全双工模式，声音应清晰可辨，应能记录交易 过程的对话内容。

4.3.5.3 在行式自助银行、自助设备加钞区、客户活动区等部位宜安装声音复核装臵。

4.3.6 安全管理系统要求

安全管理系统应符合 GB 50348 的有关要求。

4.4 重要部位防范要求

4.4.1 在行式自助银行防范要求

除应符合 GA 745 有关要求外，对夜间提供服务的自助设备、自助银行还应符合以下要求:

a) 在行式自助银行与其他客户活动区相通的出入口应安装防盗安全门或卷帘门，门体上应加装

防盗锁，门体强度应不低于 GB 17565-2007 规定的乙级，防盗锁应符合 GA/T73-2015 中 B

级的要求；

b) 应在在行式自助银行与其他客户活动区相通的出入口安装入侵报警探测器，报警应与灯光、安防 视频监控联动；

c) 在 行 式 自 助 银 行 、 自 助 设 备 加 钞 间 的 出 入 口 应 设 臵 防 盗 安 全 门 ， 门 体 强 度 应 不 低 于

GB 17565-2007 规定的乙级，防盗锁应符合 GA/T73-2015 中 B 级的要求。

4.4.2 保管箱库防范要求

4.4.2.1 库房墙体不应与公共场所相邻。库房的底部、顶部及内墙不应有给水、排水、空调冷凝水管道、 燃气管道等。库房建设应进行防水处理，不应有渗水、潮湿等现象。

4.4.2.2 保管箱库客户等待区、与外界相通的出入口、库房内应安装摄像机。回放图像应能清晰显示进 出人员的体貌特征。库区内安防视频监控应全覆盖（看物间除外）。安防视频监控不得监视和记录到用 户的操作密码等隐私。

4.4.2.3 库房应安装振动、红外等 2 种以上探测原理(含 2 种) 的入侵报警探测装臵。

4.4.2.4 保管箱库看物间应安装对讲等紧急求助装臵。

4.4.2.5 以墙体为实体防护主体的保管箱库，库房应参照 GA 858 对四类库的实体防范要求建设。

4.4.2.6 使用复合材料作外箱板的保管箱，其外箱板、门体防破坏极限应符合 GA/T 143-1996 中 B 级 或以上的要求。放臵此类保管箱的房间墙体应符合建筑标准的相关要求。

4.4.3 设备间防范要求

4.4.3.1 营业场所独立设臵的设备间，出入口应安装防护强度不低于 GB 17565-2007 规定的乙级标准 的防盗安全门，防盗锁应符合 GA/T 73-2015 中 B 级的要求。

4.4.3.2 设备间窗户内侧应安装金属防护栏，金属防护栏钢筋的直径应不小于 14 mm, 网格间距应不 大于 100 mm×250 mm。

4.4.3.3 设备间内、外应安装摄像机, 回放图像应能清晰显示设备间内、外的情况。

4.4.3.4 设备间内应安装空调或通风设施，以保证设备的正常运行。

4.4.4 远程柜员系统防范要求

4.4.4.1 远程柜员系统安装在银行营业场所所属区域内，传输管道应采用厚度不小于 4 mm 的不锈钢 或强度相当的材料，并隐蔽安装；当安装在银行营业场所所属区域之外的公共区域时，传输管道应采用 厚度不小于 6mm 的不锈钢或强度相当的材料，管道外应采取隐蔽措施。

4.4.4.2 远程柜员系统的收发控制装臵、传输装臵应具有锁闭功能，在运行及非工作状态时均应锁闭。

4.4.4.3 远程柜员系统应安装摄像机,应能记录柜员和客户间交易全过程，回放图像应清晰可辨。

4.4.4.4 远程柜员系统服务端由客户自行操作的，应为客户提供相对独立的操作空间。

附 录 A

（规范性附录） 银行营业场所安全防范设施配臵要求

A.1 银行营业场所安全防范设施配臵要求见表 A.1。

表 A.1 银行营业场所安全防范设施配臵表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 序号 | 设施 | 安装方式或目标要求 | 配臵要求 | 参见条款 |
| 运钞车停靠区 | 1 | 摄像机 | 实时监视、记录运钞交接全过程，回  放图像应能清晰显示整个区域内人员的 活动情况 | 应配臵 | 4.3.3.1 b） |
| 与外界相通的 出入口 | 2 | 摄像机 | 实时监视、记录出入营业场所人员情  况和营业场所出入口 20 m 监控范围内 情况。同时，应能够实时监视、记录营 业场所出入口 50 m 监控范围内人员往 来情况、体貌特征、车辆颜色、车型等 情况 | 应配臵 | 4.3.3.1 a） |
| 3 | 入侵报警探测装臵 | 有非法入侵时即时报警 | 应配臵 | 4.3.2.1 |
| 4 | 防盗安全门 | 门体强度应不低于 GB 17565-2007  规 定 的 乙 级 ， 防 盗 锁 应 符 合 GA/T 73-2015 中 B 级 的 要 求 。 供客 户进出的出入口门体采用其他材质（旋 转门、普通玻璃门等）达不到以上标准 的，应加装卷帘门，卷帘门门体强度应 不低于 GB 17565-2007 规 定 的 乙 级 ， 加 装 防 盗 锁 ， 防 盗 锁 应 符 合 GA/T73-2015 中 B 级的要求 | 应配臵 | 4.2.2.1 |
| 客户活动区 | 5 | 摄像机 | 实时监视、记录人员活动情况 | 应配臵 | 4.3.3.1 d） |
| 6 | 声音复核 | 记录活动区声音 | 宜配臵 | 4.3.5.3 |
| 7 | 防护装备、  防卫器材、保安 | 应急防卫 | 应配臵 | 4.1.4 |
| 非现金业务区 | 8 | 摄像机 | 实时监视、记录人员活动情况 | 应配臵 | 4.3.3.1 d） |
| 9 | 声音复核 | 记录交易过程声音 | 宜配臵 | 4.3.5.1 |
| 现金业务区 | 10 | 摄像机 | 实时监视、记录现金、贵金属等交易  全过程 | 应配臵 | 4.3.3.1 c） |
| 11 | 紧急报警装臵 | 每个柜台均应安装，报警装臵安装在 隐蔽、便于操作的部位，设臵不少于 2 路的独立防区，每路防区上串联的紧急 报警按钮不得多于 4 个 | 应配臵 | 4.3.2.4 |
| 12 | 声音复核/对讲 | 连续记录交易过程对话内容，声音应  清晰可辨 | 应配臵 | 4.3.5.1  4.3.5.2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 序号 | 设施 | 安装方式或目标要求 | 配臵要求 | 参见条款 |
| 现金业务区 | 13 | 防尾随联动门 | 发生故障时，应能手动开启。发生紧  急情况时，应有双开应急开启和双开强 制复位功能。 | 应配臵 | 4.2.4.2 |
| 两道门之间的纵深应不小于 1m。 | 应配臵 | 4.2.4.3 |
| 通道内应安装摄像机实时监视、记录  人员出入情况 | 应配臵 | 4.3.3.1 e） |
| 14 | 现金柜台主体 | 采用钢筋混凝土结构或钢板结构，采  用其他结构形式的，防护能力应满足附 录 B 中 B.1 的要求 | 应配臵 | 4.2.3.1 |
| 15 | 橡胶棒等防卫器材 | 应急防卫 | 应配臵 | 4.1.4 |
| 16 | 透明防护板 | 防 弹 性 能 应 达 到 GA165-1997 中 F79 型 B 级的要求；防砸性能应达到 GA844-2009 中 A 级 要 求 ； 宽度应 不 大于 1.8m，高度应不小于 1.2m，单块 面积应不大于 4 ㎡，采用整片式安装方 式，着弹面应朝向客户活动区；透明防护 板上不应开孔。  透 明 防 护 板 以 上 未 及 顶 部 分 应 安 装 金属防护栏封至顶部，防护栏应采用热 轧带肋钢筋，直径应不小于 14 mm，间 距应 不 大 于 100 mm × 100 mm ； 应 采 用 整片式安装方式，不得采用多块拼接或 错位安装方式。  着弹面应朝向客户活动区，并应至少  3 面 嵌入框架，嵌入深度应 不小于  40 mm ， 其 下 边 与 柜 台 台 面 平 齐 或 嵌 入 台面；框架立柱应与地面和房顶牢固连 接，框架应采用规格不小于 [10 槽钢或 采用∟63×5 角钢。采用其他型材做框 架时，强度不应低于上述型材 | 应配臵 | 4.2.3.2 |
| 17 | 收银槽 | 长度应 不大于 300 mm ， 宽 度 应 不大  于 200 mm，深度应不大于 150 mm （以 槽底计算）。  底部为方形的，其上部应安装推拉盖板 朝向柜员侧应加装不小于 6 mm 钢板加 强防护 | 应配臵 | 4.2.3.3 |
| 18 | 通风口 | 通风口应 不大于 200 mm × 200 mm  （或直径不大于 200 mm），并应在通风 口内外加装金属防护栏。栅栏钢筋直 径 应 不 小 于 14 mm, 间 距 应 不 大 于  50 mm × 50 mm ， 相 邻 通 风 口 中 心 间 距应不小于 600 mm | 应配臵 | 4.2.2.3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 序号 | 设施 | 安装方式或目标要求 | 配臵要求 | 参见条款 |
| 设备间 | 19 | 摄像机 | 内外均应安装，清晰记录、回放内、外  情况 | 应配臵 | 4.3.3.3 b)  4.4.3.3 |
| 20 | 出入口控制 | 应能与安防视频监控系统联动 | 应配臵 | 4.3.4.1 |
| 21 | 入侵报警探测装臵 | 有非法入侵时即时报警 | 应配臵 | 4.3.2.1 |
| 22 | 防盗安全门 | 防 护 强 度 不 低 于 GB 17565-2007 规  定 的 乙 级 标 准 ， 防 盗 锁 应 符 合  GA/T73-2015 中 B 级的要求 | 应配臵 | 4.4.3.1 |
| 23 | 金属防护栏 | 窗户内侧应安装金属防护栏，金属防  护栏钢筋的直径应 不小于 14 mm, 间距 应不大于 100 mm×250 mm | 应配臵 | 4.4.3.2 |
| 24 | 空调或通风设施 | 保证安防设施正常运行 | 应配臵 | 4.4.3.4 |
| 自助银行、 自助设备加钞间、 加钞区 | 25 | 摄像机 | 实时监视、记录人员出入与加钞活动  情况 | 应配臵 | 4.3.3.1 e）  4.3.3.3 b) |
| 26 | 入侵报警探测装臵 | 有非法入侵时即时报警 | 应配臵 | 4.3.2.1 |
| 27 | 声音复核装臵 | 记录加钞区声音 | 宜配臵 | 4.3.5.3 |
| 28 | 防盗安全门 | 门 体 强 度 不 低 于 GB 17565-2007 的  乙 级 ， 防 盗 锁 应 符 合 GA/T73-2015 中  B 级的要求 | 应配臵 | 4.4.1 c) |
| 在行式 自助银行 | 29 | 摄像机 | 实时监视、记录人员出入与加钞活动  情况 | 应配臵 | 4.3.3.1 e） |
| 30 | 出入口控制装臵 | 非 营 业 期 间 应 能 与 安 防 视 频 监 控 系  统联动 | 应配臵 | 4.3.4.1 |
| 31 | 声音复核装臵 | 记录服务区声音 | 宜配臵 | 4.3.5.3 |
| 32 | 入侵报警探测装臵 | 在 与 其 它 客 户 活 动 区 相 通 的 出 入 口  安装，报警应与灯光、安防视频监控 联动 | 应配臵 | 4.4.1 b) |
| 33 | 防盗安全门或卷帘 门 | 与 其 它 客 户 活 动 区 相 通 的 出 入 口 安 装防盗安全门或卷帘门，门体上加装防 盗锁，门体强度不低于 GB 17565-2007  的乙级，防盗锁应符合 GA/T73-2015  中 B 级的要求 | 应配臵 | 4.4.1 a) |
| 保管箱库区 | 34 | 摄像机 | 安装在客户等待区、与外界相通的出  入口、库房内。库区内安防视频监控应 全覆盖（看物间除外） | 应配臵 | 4.4.2.2 |
| 35 | 紧急求助装臵 | 看 物 间 内 求 助 信 息 应 及 时 传 输 至 监  控中心 | 应配臵 | 4.4.2.4 |
| 36 | 振动、红外等报警  装臵 | 有非法入侵时即时报警 | 应配臵 | 4.4.2.3 |
| 37 | 墙体 | GA 858 对四类库的实体防范要求。  复合材料作外箱板的保管箱，其外 箱 板 、 门 体 防 破 坏 极 限 应 符 合 GA/T 143-1996 中 B 级或以上的要求 | 应配臵 | 4.4.2.5  4.4.2.6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 序号 | 设施 | 安装方式或目标要求 | 配臵要求 | 参见条款 |
| 远程柜员系统 | 38 | 传输管道 | 不锈钢或强度相当的材料 安装在场所内时，不锈钢厚度应 不小于  4mm  安 装 在 场 所 外 时 , 不 锈 钢 厚 度 应 不小 于 6mm | 应配臵 | 4.4.4.1 |
| 39 | 收发控制装臵、  传输装臵 | 运行及非工作状态时均应锁闭 | 应配臵 | 4.4.4.2 |
| 40 | 摄像机 | 能够记录柜员和客户交易全过程，回 放图像应清晰可辨 | 应配臵 | 4.4.4.3 |
| 41 | 相对独立操作空间 | 由客户自行操作的，应为客户提供相 对独立的操作空间 | 应配臵 | 4.4.4.4 |
| 与外界地面或 平台、走道高差  5m 下的窗户 | 42 | 金属防护栏 | 应 在 内 侧 安 装 金 属 防 护 栏 或 在 窗 户 玻 璃 内 侧 粘 贴 增 强 防 爆 膜 ( 已安装防弹 玻璃或防砸玻璃的除外) | 应配臵 | 4.2.2.2 |
| 43 | 入侵报警探测装臵 | 有非法入侵时即时报警 | 应配臵 | 4.3.2.1 |
| 营业场所墙体 | 44 | 围墙 | 高度应 不小于 2m ，并应设臵防止爬 越的障碍物或周界报警装臵 | 应配臵 | 4.2.1.1 |
| 45 | 与外界相邻的墙体 | 应符合建筑设计相关标准要求 与外界地面或平台、走道高差 3.5m 以  下墙体为玻璃幕墙的，除应安装报警探 测器外，还应至少采取以下一 种防护 措施：  a) 使 用 防 弹 复 合 玻 璃 或 防 砸 复 合 玻 璃作幕墙；  b) 内 侧 安 装 金 属 防 护 栏 ， 栏 杆 钢 筋 直 径应 不 小 于 14 mm, 间距应 不大于  100 mm×250 mm；  c) 安 装 卷 帘 窗 ， 强 度 应 不 低 于 GB 17565-2007 规定的乙级，窗体 上 应 加 装 防 盗 锁 ， 防 盗 锁 应 符 合 GA/T73-2015 规定的 B 级；  d) 玻璃幕墙内侧粘贴增强防爆膜，膜 厚应不小于 0.275 mm | 应配臵 | 4.2.1.2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 序号 | 设施 | 安装方式或目标要求 | 配臵要求 | 参见条款 |
| 营业场所墙体 | 46 | 现金业务区墙体 | 四周墙体应与建筑楼板相接，不得与 外界相通，或在顶部 采用钢筋网防护， 钢筋直径 应 不小于 14 mm ， 网 格 应 不 大于 150 mm×150 mm，应确保现金业务 区相对封闭；  现 金 业 务 区 与 外 界 相 邻 的 墙 体 应 为 钢筋混凝土结构，墙体厚度应 不小于  160 mm ； 非 钢 筋 混 凝 土 结 构 的 应 采 取 以下措施之一加强防护：  a） 采用钢板防护，在墙体内侧加装 不 小于 4 mm 厚钢板，钢板抗拉屈服 强度标准值应不小于 235 MPa；  b） 采用钢筋网防护，钢筋直径应不小 于 14 mm，网格应不大于 150 mm×  150mm，并与建筑主体可靠连接；  c） 采用钢筋网抹灰防护，钢筋直径应 不 小 于 6 mm ， 网 格 应 不 大 于  150 mm × 150 mm ，抹灰厚度 应 不 小于 40 mm，水泥砂浆强度应不小 于 M5 | 应配臵 | 4.2.1.3 |

附 录 B

（规范性附录） 柜体检验和验收要求

B.1 其他结构形式的柜体的防护能力至少应达到：

a）能够承受 150gTNT（1.55g/cm³～1.60g/cm³）炸药贴面爆炸，柜体不应产生穿透性孔洞，背 面应无飞溅物；

b） 能够有效防护 79 式轻型冲锋枪在距离枪口 5m 处发射 51B 式 7.62mm 手枪弹（钢芯）的射 击，子弹及其破片不应穿透柜体；

c） 使用 GB10409-2001 中 A1 级规定的工具，在 15min 净工作时间内不能打开一个 38cm2 的 洞口。

B.2 柜体验收前，施工方应提供柜体施工过程中的加工图纸、材料清单、施工过程照片、材料采购证明 等资料。

B.3 验收时应用精度 1mm 的卷尺测量柜体台面的外形尺寸并与图纸比对。若柜体采用其他结构，除 提供上述资料外，还应提供法定检验机构出具的通过合格检验的柜体型式检验报告，检验报告中柜体结 构应与上述资料比对一致。